常财审〔2019〕预字92号

关于穿紫河东段水系综合治理-驳岸风光带

一期（紫缘桥-常德大道南)工程预算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的穿紫河东段水系综合治理-驳岸风光带一期（紫缘桥-常德大道南）新建工程预算进行了评审。

- 项目概况

该工程为穿紫河东段水系综合治理-驳岸风光带一期（紫缘桥至常德大道南）新建工程，项目位于姻缘桥河南岸、大小河街对岸，西起紫缘桥（紫缘路），东至姻缘桥（常德大道），长度为1.68公里，总用地面积9.18公顷。

主要内容包括：机械土石方、道路、铺装、生态草沟、绿化、景观小品、景观盒子、廊架、挡土墙、公厕、地下室、给排水、电气等工程内容。

园路沥青路面结构组成（由下至上）：30cm厚碎砾石下基层+8cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C)+4cm细粒式沥青混凝土（ AC-10），两侧机切面芝麻白花岗岩侧石。

花岗岩铺装广场及游路结构组成（由下至上）：15cm厚级配碎石垫层+10cm厚C15砼基层+30mm厚水泥砂浆找平+50mm厚花岗岩或50厚深褐色耐候竹板铺贴。

景观小品主要含一区众创广场、文创广场，二区亲水广场，三区艺创广场，三个亲水平台、一个创意花园、五个景观盒子、三个广场特色廊架，抛石驳岸、景石等。

新建公厕两座，总建筑面积315.96m2，单层框架结构，烧结多孔砖墙、卷材防水屋面、防滑地砖地面、 面砖墙内面，公厕一外墙面仿木装饰板和天然石材贴面,公厕二外墙为白色涂料。

地下室采用长螺旋钻孔灌注桩基础，框架剪力墙结构，建筑面积为4320m2。地下室底板、外墙、顶板均为刚性防水，楼梯间地面为米黄色瓷砖地面、其它均为灰色环氧地坪漆地面，内墙及天棚刷乳胶漆。

直饮水采用PE塑料给水管，绿化给水采用PVC-U塑料管，排水管采用HDPE塑料排水管及预制式树脂线排水沟。

电气部分设1台160KW箱变、庭院灯、草坪灯、洗墙灯等各式LED景观灯及配套电缆线管。弱电包含液晶拼接屏、监护摄像设备、防水间箱等及配套设施。

该项目由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计。

资金来源为政府投资

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2.常德市规划建筑设计院有限责任公司设计的施工图；

3.湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

4.湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6.湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

7.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

8.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准》（湘建价〔2018〕101号）；

9.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一八年第一期园林绿化工程苗木预算价格的通知》、《关于发布常德市二0一八年第六期建设工程材料价格的通知》、《关于发布常德市二0一八年第一期安装工程材料价格的通知》；

10.常德市建设工程造价管理站《关于发布我市新型智能环保车运输指导价的通知》（常建价〔2016〕6号）；

11.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一七年第一期预拌砂浆材料价格的通知》（常建价〔2017〕1号）；

12.常德市穿紫河公司《关于申请将姻缘河南岸区域场地平整等费用纳入紫缘桥至常德大道南风光带建设工程的报告》及市领导批示（常穿建〔2018〕162号）；

13.国家现行规范及强制性标准；

14.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

穿紫河东段水系综合治理-驳岸风光带一期（紫缘桥至常德大道南）新建工程费及前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2. 现场踏勘；
    3. 核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市穿紫河建设开发有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）机械土石方

1.机械台班工程量多计，审减4.92万元；

2.临河围堰土方工程量多计，审减32.25万元；

3.其他部分多计及取费相应调整，审减46.68万元。

（二）铺装工程

1.50厚花岗岩材料价格偏高，审减89.47万元；

2.合成卷材面层材料价格偏高，审减12.34万元；

3.50厚深褐色耐候竹板材料价格偏高，审减2.54万元。

（三）道路工程

1.砼垫层及靠背模板工程量多计，审减3.5万元；

2.300*150*900花岗岩缘石材料价格偏高，审减1.66万元；

3.道路基层设计变更增加水稳层与沥青粘结层，审增50.08万元。

（四）海绵城市设计生态草沟工程

1.生态植草沟余方弃置扣除不计，审减5.1万元；

2.透水土工布价格偏高，审减5.87万元；

3.其他部分多计及取费相应调整，审减0.78万元。

（五）绿化工程

1.种植土回填工程量多计，审减29.7万元；

2.乔木子目高套及价格偏高、人工换土不计，审减106.54万元;

3.色块密度按发布价栽植要求计算，审减35.53万元;

4.先期种植乔灌木移植子目高套，审减83.96万元；

5.其他部分多计及取费相应调整，审减4.49万元。

（六）景观小品

1.耐候竹板及其座椅材料价格偏高，审减15.1万元;

2.景石工程量多计，审减59.57万元；

3.景观雕塑6500*5900*5000mm价格偏高，审减32万元;

4.原木桩驳岸工程量多计及材料价格偏高，审减62.41万元;

5.抛石驳岸工程量多计，审减112.14万元;

6.砼压顶子目高套，审减1.88万元；

7.Φ600成品无缝钢管景观石灯价格偏高，审减2.1万元；

8.其他部分多计及取费相应调整，审减38.27万元。

（七）景观盒子、廊架工程

1.景观盒子土方、钢筋混凝土工程量多计，审减33.09万元；

2.特色廊架土方、钢筋混凝土工程量多计，白色玻璃钢树池扣除不计，审减21.47万元。

（八）亲水平台外侧挡土墙

土方及砂砾石滤层工程量多计，审减29.14万元。

（九）地下室

1.基坑支护及坑周砖砌排水沟工程量多计，审减37.5万元；

2.桩钢筋混凝土、冠梁模板工程量多计，审减42.9万元；

3.基坑基槽挖土方工程量多计，审减10.5万元；

4.混凝土轻质复合水泥芯模空心楼盖 650*650*300价格偏高，审减1.11万元;

5.部分钢筋工程量多计，审减26万元；

6.地下室刚性防水工程量多计及材料价格偏高，审减47.99万元；

7.环氧地坪漆、楼梯间地面砖等地面装饰工程量多计及材料价格偏高，审减13万元；

8.墙面抹灰及油漆工程量多计且价格偏高，审减6.7万元；

9.天棚面抹水泥砂浆工程量多计且子目高套，审减4.5万元；

10.钢化玻璃雨罩单价偏高，审减5万元；

11.道闸、车挡按8万元暂列，地坪漆重复计算，审减112万元;

13.其他部分多计及取费相应调整，审减16.9万元。

（十）公厕

1.耐根穿刺防水卷材、SBS改性沥青卷材价格偏高，审减5.69万元；

2.挖掘机进出场台班多计，审减0.8万元；

3.台阶工程量多计，审减1.28万元；

4.其他部分多计及取费相应调整，审减8.53万元。

（十一）文创中心

1.三叶草播种价格偏高、整理绿化用地不计等，审减22.56万元；

2.临时围墙工程量多计且子目高套，审减63.8万元；

3.增加先期种植乔木移植内容，审增69.18万元。

（十二） 扬尘治理费

扬尘治理费相应审减，审减37.6万元。

（十三）安装部分

1.PE给水管价格偏高,审减5.13万元；

2.管道下穿道路和铺装土方开挖及护管回填工程量多计,审减5.22万元；

3.成品直饮水点设施价格偏高,审减1.9万元；

4.树脂线性成品排水沟主材价偏高,审减10.88万元；

5.出水口定额子目高套,审减4.2万元；

6.箱变160KW主材价偏高,审减3.88万元；

7.电缆套管 CPVC、灯具主材价偏高，审减50.93万元；

8.公厕洁具主材价偏高，审减7.5万元；

9.地下室水电及消防管道主材价偏高，审减 9.59 万元；

10.其他部分多计及取费相应调整，审减4.83万元。

(十四)其他

1.不可预见费相应调整，审减66.77万元；

2.勘察勘探费已评审，现只评审补勘费用，审减37.55万元；

3.其它前期费用相应调整，审减93.95万元。

六、评审结论

该项目送审金额121044949元，审定金额105707904元，审减金额15337045元。审减率为12.67%(详见附表)。

附表1

| 穿紫河东段水系综合治理-驳岸风光带一期 （紫缘桥至常德大道南）工程预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |  |
| 一 | 工程费用 | 109560714 | 96206456 | 13354258 |  |  |
| 1 | 园林工程 | 86974646 | 77378635 | 9596011 | 附表2（一+四） |  |
| 2 | 建筑工程（地下室及公厕） | 22586068 | 18827821 | 3758247 | 附表2（二+三） |  |
| 二 | 不可预见费 | 5478036 | 4810323 | 667713 | 工程费的5% |  |
| 三 | 前期费用 | 6006199 | 4691125 | 1315074 |  |  |
| 1 | 环境影响报告编制费 | 63755 | 59348 | 4407 | 常财办发［2017］68号 |  |
| 2 | 水土保持方案编制费 | 61625 | 59090 | 2536 |  |  |
| 3 | 水土保持补偿费 | 151000 | 150849 | 151 | 151亩，暂按1.5元/平方米计费 |  |
| 4 | 可行性研究报告编制费 | 57099 | 53193 | 3906 |  |  |
| 5 | 勘察勘探费 | 671500 | 295964 | 375536 | 按合同（只计算了补勘费） |  |
| 6 | 工程测绘费 | 133517 | 118448 | 15069 |  |  |
| 7 | 国土测绘费 | 13455 | 13455 | 0 | 暂估 |  |
| 8 | 工程设计费 | 1806416 | 1434725 | 371690 | 常财办发［2017］68号 |  |
| 9 | 工程造价咨询费 | 232482 | 161579 | 70903 |  |  |
| 10 | 工程监理费 | 1211296 | 929225 | 282070 |  |  |
| 11 | 检测费 | 430848 | 375585 | 55263 |  |  |
| 12 | 施工图审查（含海绵城市审查） | 67600 | 67600 | 0 | 暂按合同金额 |  |
| 13 | 防雷检测费 | 10000 | 10000 | 0 | 暂估 |  |
| 14 | 建设单位管理费 | 1095607 | 962065 | 133543 | 工程费的1% |  |
| 四 | 合计（一+二+三） | 121044949 | 105707904 | 15337045 |  |  |

| 附表2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿紫河东段水系综合治理-驳岸风光带一期 （紫缘桥至常德大道南）建安工程明细表 |  |  |  |  |  |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 驳岸风光带一期 | 82349337 | 72979757 | 9369580 |  |
| 1 | 机械土石方工程 | 33247041 | 24796899 | 838478 |  |
| 2 | 先期施工土石方工程 |  | 7611664 |  |  |
| 3 | 铺装工程 | 8628683 | 7585177 | 1043506 |  |
| 4 | 道路工程 | 2917434 | 3366661 | -449228 |  |
| 5 | 海棉城市设计生态草沟 | 487479 | 369925 | 117555 |  |
| 6 | 绿化工程 | 11988967 | 9386724 | 2602242 |  |
| 7 | 景观小品工程 | 14094857 | 10960413 | 3134443 |  |
| 8 | 景观盒子、廊架工程 | 2390085 | 1844416 | 545669 |  |
| 9 | 亲水平台外侧挡土墙 | 786054 | 494622 | 291432 |  |
| 10 | 安装工程 | 6872370 | 6002935 | 869436 |  |
| 11 | 扬尘治理费 | 936367 | 560321 | 376047 | 暂列 |
| 二 | 公厕 | 1680354 | 1442164 | 238190 |  |
| 1 | 公厕01--建筑工程 | 705485 | 609163 | 96323 |  |
| 2 | 公厕01--装饰工程 | 219410 | 209898 | 9512 |  |
| 3 | 公厕01-水电安装工程 | 141700 | 118590 | 23109 |  |
| 4 | 公厕02--建筑工程 | 360463 | 307118 | 53345 |  |
| 5 | 公厕02--装饰工程 | 111510 | 107687 | 3823 |  |
| 6 | 公厕02-水电安装工程 | 141785 | 89708 | 52078 |  |
| 三 | 地下室 | 20905715 | 17385657 | 3520057 |  |
| 1 | 基坑支护工程 | 2774724 | 2399704 | 375020 |  |
| 2 | 桩基础工程 | 1965469 | 1536071 | 429399 |  |
| 3 | 土方工程 | 335008 | 229611 | 105397 |  |
| 4 | 建筑工程 | 11816682 | 10897690 | 918993 |  |
| 5 | 装饰工程 | 2980367 | 1385112 | 1595256 |  |
| 6 | 水电安装工程 | 417159 | 398037 | 19122 |  |
| 7 | 消防工程 | 616305 | 539434 | 76872 |  |
| 四 | 文创中心 | 4625309 | 4398878 | 226431 |  |
| 1 | 机械土石方工程 | 2907109 | 2853274 | 53835 |  |
| 2 | 绿化工程 | 354199 | 128521 | 225677 |  |
| 3 | 先期种植苗木 | 0 | 691889 | -691889 |  |
| 4 | 临时围墙 | 1364001 | 725193 | 638808 | 暂列 |
|  | 合计（一+二+三+四） | 109560714 | 96206456 | 13354258 |  |