常财审〔2019〕预字4号

关于环湖路（柳春路-紫缘路立交）道路工程

移动通信管线迁改工程预算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的环湖路（柳春路-紫缘路立交）道路工程移动通信管线迁改工程预算进行了评审。

一、项目概况

该项目为环湖路（柳春路-紫缘路立交）道路工程移动通信管线迁改工程，包含一次拆除原有光缆，一次安装架空光缆、接头盒及中继段测试；二次拆除架空光缆，二次安装管道光缆、接头盒及中继段测试等。

该项目由湖南兴业建设有限公司常德分公司设计

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目预算评审送审单（〔2018〕867号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）

3. 常德金柳置业有限公司报送的施工方案、预算书等相关技术文件；

4．湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

6. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

7. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

8. 湖南省住建厅《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》(湘建价〔2017〕134号)；

9. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2018〕101号)

10. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一八年第一期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕4号）及市场价及市场询价；

11. 有关标准图集、施工规范及现场踏勘了解的情况等。

三、评审范围

环湖路（柳春路-紫缘路立交）道路工程移动通信管线迁改工程费及不可预见费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2. 现场踏勘；
    3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
    4. 与送审单位对账，形成初审结论；

5. 实施复审并对账定案，形成评审结论，由送审单位签字盖章认可；

6. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 拆除部分考虑残值抵消拆除费，审减42.16万元；

2. 光缆主材单价偏高，审减99.1万元；

3．光缆成端接头单价偏高，工程量多计，审减13.6万元；

4. 路面开挖回填、保护管敷设不应计，审减2.6万元；

5. 取费基数调整，规费、税金相应减少，审减10万元。

6. 不可预见费按3%计，审增12.2万元。

六、评审结论

该项目报审金额为5770782元，审定金额为4216587元，审减金额1554195元，审减率27%（详见附表）。

附表

环湖路（柳春路-紫缘路立交）道路工程

移动通信管线迁改工程造价汇总表

金额单位：元

| 序号 | 项 目 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费 | 5770782 | 4093774 | 1677008 |  |
| 2 | 不可预见费 | 0 | 122813 | -122813 | 3% |
| 3 | 合计 | 5770782 | 4216587 | 1554195 |  |