常财审〔2019〕预字37号

关于市委1号楼地下车库改造工程       预算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的市委1号楼地下车库改造预算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于市委1号楼底层，主要内容为：仓库原夹芯板隔墙拆除后新修砖砌隔墙，墙面、天棚刷清漆；车库地面做做环氧地坪漆，墙面贴1.2m高瓷砖墙裙，1.2m高以上刷墙漆，天棚做铝扣板吊顶；新做相应的水电安装等。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目预算评审送审单（2018年960号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 中共常德市委办公室提供的施工图及相关资料；

4. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量>标准的通知》(湘建价〔2014〕113号)；

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编(一)的通知》(湘建价建〔2016〕8号)；

6. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

7. 湖南省住建厅《关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知(湘建价〔2016〕72号)；

8. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

9. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一八年第六期建设工程材料价格的通知》(常建价〔2018〕3号)及市场询价;

10. 有关标准图集、施工规范及现场踏勘了解的情况等。

三、评审范围

市委1号楼地下车库改造工程费及不可预见费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果与中共常德市委办公室对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 拆除隔墙及封砌窗洞子目高套，审减1.38万元；

2. 刷环氧地坪漆子目高套，审减2.23万元；

3. 车库墙裙粉水泥砂浆工程量多计，审减3.3万元；

4. 车库铝扣板吊顶工程量多计，审减2.81万元；

5. 防盗门及铝合金门地弹门价格偏高，审减1.86万元；

6. 安装部分材料价格偏高，审减0.78万元；

7. 不可预见费因基数调整，审减0.37万元。

六、评审结论

该项目送审金额643367元，审定金额516025元，审减金额127342元，审减率19.79%（详见附表）。

附表

| 市委1号楼车库改造工程预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报审金额 | 初审金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 624628 | 500995 | 123633 |  |
| 1 | 建筑 | 39839 | 26059 | 13780 |  |
| 2 | 装饰 | 502888 | 400805 | 102082 |  |
| 3 | 安装 | 81902 | 74131 | 7771 |  |
| 二 | 不可预见费 | 18739 | 15030 | 3709 |  |
| 三 | 合 计 | 643367 | 516025 | 127342 | 19.79% |