常财审〔2019〕预字28号

关于江北城区2019年春节临时亮化工程预算评审的报告

常德市财政局经济建设科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的江北城区2019年春节临时亮化工程预算进行了评审。

一、项目概况

该项目为江北城区2019年春节临时亮化工程。亮化范围为武陵大道（武陵阁-滨湖路）、火车站进出口及广场前、人民路、飞机场入口等部分路段节点及市委、市政府、市人大、市政协、市军分区五大家院内亮化。主要内容为：安装控制箱、电表；挂满天星、图案灯、红灯笼、LED灯带及配套的管线等。

该项目由常德市城市管理和综合执法局申报并交办常德市灯饰管理处组织实施（见申报编号2-221“关于申请解决江北城区2019年春节临时亮化项目经费”及市领导批示意见）。

资金来源：政府投资

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市灯饰管理处报送的方案、预算书等相关技术文件；

3. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

7. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2018〕101号）；；

8. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一八年第五期建设工程材料价格的通知》；

9．有关的标准图集和设计、施工规范；

- 10．现场踏勘了解情况。

三、评审范围

江北城区2019年春节临时亮化工程的工程费用和前期费用、不可预见费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果与常德市灯饰管理处对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 部分工程量多计，电缆、电线及部分灯具价格偏高，审减4.75万元；

- 2. 电缆含量少计及电表清单量和定额量不一致，审增3.52万元；

- 3. 前期费用多计，审减2.32万元，其中造价咨询费0.03万元、设计费2.18万元、建设单位管理费0.11万元;

- 4. 不可预见费按工程费的3%计，审减0.03万元。

六、评审结论

项目送审金额1035989元，审定金额1000075元，审减金额35914元，审减率3.47%（详见附表）。

附表

| 江北城区2019年春节临时亮化工程 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 亮化部分工程费 | 942572 | 910244 | 32328 | 3.43% |
| 二 | 临时电表部分 | 28000 | 48000 | -20000 | 暂定价（属于电力局施工部分） |
| 三 | 前期费 | 36300 | 13084 | 23216 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 4756 | 4460 | 296 | 常财办发（2017）68号 |
| 2 | 设计费 | 21838 | 0 | 21838 | 常财办发（2017）68号 |
| 3 | 建设单位管理费 | 9706 | 8624 | 1082 | 工程费的0.9% |
| 四 | 不可预见费 | 29117 | 28747 | 370 | 工程费的3% |
| 五 | 合 计 | 1035989 | 1000075 | 35914 | 3.47% |