常财审〔2019〕预字60号

关于沙港安置小区三期前期线路设备拆除转杆工程预算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的沙港安置小区三期前期线路设备拆除转杆工程的预算进行了评审。

一、项目概况

该项目为港安置小区三期前期线路设备拆除转杆工程，项目包括电力工程转杆、电信线路转移、有线电视线路转移、移动通信迁改、沙港基站迁建工程。

该项目由广东省电信规划设计院有限公司、湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司、中国电信股份有限公司常德分公司、湖南兴业建设有限公司常德分公司等设计。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目预算评审送审单（〔2017〕297号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）

3. 常德市武陵区公寓楼安置工作领导小组办公室报送的施工方案、预算书等相关技术文件；

4．湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

6. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

7. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

8. 湖南省住建厅《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》(湘建价〔2017〕134号)；

9. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一八年第六期建设工程材料价格的通知》、《关于发布常德市二0一八年第一期安装工程材料价格的通知》及市场询价；

10. 有关标准图集、施工规范及现场踏勘了解的情况等。

三、评审范围

沙港安置小区三期前期线路设备拆除转杆工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果与常德市武陵区公寓楼安置工作领导小组办公室对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

- 电力工程

- 工地运输工程量多计、子目高套，审减0.4万元；

- 混凝土电杆工程量多计、子目高套，审减2.5万元；

- 混凝土包封工程量多计、子目高套，审减3.9万元；

- 电力电缆工程量多计，审减4.9万元；

- 金具主材价格偏高，审减14.8万元。

- 电信迁改工程

- 光缆主材价格偏高，审减4.1万元；

- 墙壁光缆主材价格偏高，审减1.2万元；

- 光交设备只计安拆费，审减1.3万元；

- 保护管混凝土包封不应计，审减3.1万元；

- 恢复人行道板工程量多计，主材单价偏高，审减2.2万元；

- 其他工程量多计，主材单价偏高，取费基数减少，审减15.7万元；

- 移动通信工程

- 光缆主材单价偏高，审减2.9万元；

- 光缆接续主材单价偏高，审减2.1万元；

- 光缆成端单价偏高，审减17.9万元；

- 光缆连接盘不计主材，审减2.3万元；

- PVC110保护管主材单价偏高，审减3.5万元；

- 混凝土开挖回填不应计，审减.9万元；

- 网络基站迁改工程

网络基站迁改按包干补偿，审减53.8万元。

六、1. 评审结论

该项目送审金额2725830元，审定金额1252169元，审减金额1473661元，审减率54.06%（详见附表）。

附表

| 沙港安置小区三期前期线路设备拆除转杆工程 预算评审汇总表 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 2725830 | 1215698 | 1510132 |  |
| 1 | 有线电视线路转杆 | 154800 | 80131 | 74669 |  |
| 2 | 电信线路转杆 | 569500 | 292537 | 276963 |  |
| 3 | 电力转杆 | 692130 | 426947 | 265183 |  |
| 4 | 移动通信转杆 | 650900 | 296083 | 354817 |  |
| 5 | 网络基站迁改 | 658500 | 120000 | 538500 |  |
| 二 | 不可预见费 | 0 | 36471 | -36471 | 3% |
|  | 合 计 | 2725830 | 1252169 | 1473661 | 54.06% |