常财审〔2019〕预字64号

关于常德财鑫投融资服务中心装饰装修工程

预算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的常德财鑫投融资服务中心装饰装修工程预算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德财鑫投融资服务中心装饰装修工程，位于常德市武陵区朗州北路，包含：C座一层装饰工程、B座1-6层装饰工程、B座18-24层装饰工程。

该项目由常发改投〔2016〕58号文批复立项，建设单位为常德财鑫广场投资开发有限公司。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德财鑫广场投资开发有限公司报送的预算书；

3. 湖南中诚设计装饰工程有限公司设计的《常德财鑫投融资服务中心装饰装修工程施工图》。

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》(湘建价〔2016〕72号)；

7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

8. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编(一)的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

9. 湖南省住房和城乡建设厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

10. 常德市建设工程造价管理站常建价〔2016〕06号《关于发布我市新型智能环保车运输指导价的通知》；

11. 施工期常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一八年第六期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕11号）及市场价；

12. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一八年第二期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕12号）及市场价；

13. 国家现行标准规范及强制性标准；

14. 现场实测了解的情况。

三、评审范围

常德财鑫投融资服务中心装饰装修工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德财鑫广场投资开发有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）C座一层装饰工程

1. 墙体部分工程量多计、定额子目高套，审减1.05万元;

2. 地面工程量多计、定额子目高套，审减1.59万元;

3. 墙面工程量多计、定额子目高套，审减15.44万元;

4. 天棚工程量多计、定额子目高套，审减4.86万元;

（二）B座一层装饰工程

1. 墙体部分工程量多计、定额子目高套，审减1.40万元;

2. 地面工程量多计、定额子目高套，审减1.01万元;

3. 墙面工程量多计、定额子目高套，审减8.31万元;

4. 天棚工程量多计、定额子目高套，审减2.85万元;

（三）B座二层装饰工程

1. 地面工程量多计、定额子目高套，审减1.73万元;

2. 墙面工程量多计、定额子目高套，审减28.34万元;

3. 天棚工程量多计、定额子目高套，审减5.03万元;

（四）B座三层装饰工程

1. 地面工程量少计、定额子目高套，审减1.73万元;

2. 墙面工程量多计、定额子目高套，审减1.43万元;

3. 天棚工程量多计、定额子目高套，审减15.43万元;

（五）B座四层装饰工程

1. 墙体部分工程量多计、定额子目高套，审减3.62万元;

2. 门窗工程量多计、定额子目高套，审减2.38万元;

3. 地面工程量多计、定额子目高套，审减4.86万元;

4. 墙面工程量多计、定额子目高套，审减6.36万元;

5. 天棚工程量多计、定额子目高套，审减6.56万元;

6. 油漆工程量多计、定额子目高套，审减1.65万元;

7. 其他装饰工程量多计、定额子目高套，审减4.24万元;

（六）B座五层装饰工程

1. 墙体部分工程量多计、定额子目高套，审减0.05万元;

2. 门窗工程量多计、定额子目高套，审减3.36万元;

3. 地面工程量多计、定额子目高套，审减4.54万元;

4. 墙面工程量多计、定额子目高套，审减6.59万元;

5. 天棚工程量多计、定额子目高套，审减6.73万元;

6. 油漆工程量多计、定额子目高套，审减1.48万元;

7. 其他装饰工程量多计、定额子目高套，审减12.49万元;

（七）B座六层装饰工程

1. 墙体部分工程量多计、定额子目高套，审减0.06万元;

2. 门窗工程量多计、定额子目高套，审减1.66万元;

3. 地面工程量多计、定额子目高套，审减3.67万元;

4. 墙面工程量多计、定额子目高套，审减5.50万元;

5. 天棚工程量多计、定额子目高套，审减7.11万元;

6. 油漆工程量多计、定额子目高套，审减0.94万元;

7. 其他装饰工程量多计、定额子目高套，审减2.66万元;

（八）B座四~六层卫生间装饰工程

1.卫生间工程量多计、定额子目高套，审减0.29万元;

（九）B座十八层装饰工程

1. 门窗工程量多计、定额子目高套，审减0.82万元;

2. 地面工程量多计、定额子目高套，审减2.67万元;

3. 墙面工程量多计、定额子目高套，审减3.61万元;

4. 天棚工程量多计、定额子目高套，审减2.09万元;

5. 油漆工程量多计、定额子目高套，审减0.83万元;

6. 其他装饰工程量多计、定额子目高套，审减1.20万元;

（十）B座十九层装饰工程

1. 门窗工程量多计、定额子目高套，审减1.68万元;

2. 地面工程量多计、定额子目高套，审减0.82万元;

3. 墙面工程量多计、定额子目高套，审减3.18万元;

4. 天棚工程量多计、定额子目高套，审减2.38万元;

5. 油漆工程量多计、定额子目高套，审减0.60万元;

6. 其他装饰工程量多计、定额子目高套，审减1.74万元;

（十一）B座二十层装饰工程

1. 门窗工程量多计、定额子目高套，审减1.68万元;

2. 地面工程量多计、定额子目高套，审减0.82万元;

3. 墙面工程量多计、定额子目高套，审减3.18万元;

4. 天棚工程量多计、定额子目高套，审减2.38万元;

5. 油漆工程量多计、定额子目高套，审减0.60万元;

6. 其他装饰工程量多计、定额子目高套，审减1.74万元;

（十二）B座二十一层装饰工程

1. 地面工程量多计、定额子目高套，审减0.60万元;

2. 墙面工程量多计、定额子目高套，审减2.41万元;

3. 天棚工程量多计、定额子目高套，审减0.53万元;

（十三）B座二十二层装饰工程

1. 地面工程量多计、定额子目高套，审减1.10万元;

2. 墙面工程量多计、定额子目高套，审减2.80万元;

3. 天棚工程量多计、定额子目高套，审减0.73万元;

（十四）B座二十三层装饰工程

1. 地面工程量多计、定额子目高套，审减2.77万元;

2. 墙面工程量多计、定额子目高套，审减0.74万元;

3. 天棚工程量多计、定额子目高套，审减3.73万元;

（十五）B座二十四层装饰工程

1. 地面工程量多计、定额子目高套，审减1.35万元;

2. 墙面工程量多计、定额子目高套，审减3.40万元;

3. 天棚工程量多计、定额子目高套，审减0.43万元;

（十六）安装工程

安装工程量多计、定额子目高套，审减4.47万元;

六、评审结论

该项目送审金额20989464元，审定金额18910010元,审减金额2079454元，审减率9.91%（详见附表）。

附表

| 常德财鑫投融资服务中心装饰装修工程 预算评审汇总表 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 送审金额 | 评审金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 19989966 | 18009533 | 1980433 |  |
| 1 | 财鑫投融资服务中心-C座一层装饰工程 | 1214498 | 1009857 | 204640 |  |
| 2 | 财鑫投融资服务中心-B座装饰工程（1-6层） | 9321750 | 8011754 | 1309996 |  |
| 3 | 财鑫投融资服务中心-B座装饰安装（1-6层） | 1165741 | 1153525 | 12216 |  |
| 4 | 财鑫投融资服务中心-B座装饰工程（18-24层） | 7092911 | 6671808 | 421104 |  |
| 5 | 财鑫投融资服务中心-B座装饰安装（18-24层） | 1195065 | 1162588 | 32477 |  |
| 二 | 不可预见费 | 999498 | 900477 | 99022 |  |
| 合 计 |  | 20989464 | 18910010 | 2079454 | 9.91% |